國立中興大學 材料科學與工程學系

實驗室安全衛生工作守則
目錄
第一章 事業之勞工安全衛生管理及各級之權責
2
第二章 設備之維護及檢查
5
第三章 工作安全與衛生標準
6
（一）一般安全規定
6
（二）一般衛生規定
7
（三）研究室安全衛生規定
7
（四）實驗室安全衛生規定
8
（五）從事特殊化學物質作業工作守則
12
（六）電腦作業安全衛生規定
12
（七）消防設備安全規定
10
（八）電氣設備安全規定
11
（八）物料儲存、搬運安全規定
12
（九）物料儲存、搬運安全規定
14
（十）壓力容器安全規定
15
（十一）乾燥設備及附屬設備安全守則
16
（十二）空氣壓縮機作業人員應遵守之規定
16
（十三）機械作業安全守則
17
（十四）高壓氣體（含氣體鋼瓶）安全衛生規定
18
（十五）特定化學物質作業規定
20
（十六）危害性氣體(毒性氣體及可燃性或爆炸性氣體)作業安全衛生規定
20
（十七）有機溶劑作業安全衛生規定
21
（十八）放射性物質及可發生游離輻射設備安全衛生守則
22
（十九）環境微生物作業工作守則
22
（廿十）高溫爐及熔煉爐作業 工作守則
22
（廿一）焊接(熔接)作業 工作守則
23
（廿二）粉塵作業工作守則
23
第四章 教育與訓練
24
第五章 急救與搶救
24
（一）一般性急救
25
（二）外傷急救
25
（三）受傷流血止血法
25
（四）昏倒急救
26
（五）觸電急救……………………  …………………………………………………………………………………26
（六）呼吸之急救：(口對口人工呼吸法)
26
（七）心外按摩法
…………………………………………………………………………………………………….26
（八）骨折之急救…
26
（九）燒傷、灼傷
27
（十）化學藥物中毒之急救
27
（十一）輻射線傷害急救
28

第六章 防護設備之準備、維持及使用
28
第七章 事故通報與報告
29
第八章 其他有關安全衛生事項
29



國立中興大學材料科學與工程學系

實驗室暨實習場所安全衛生工作守則
依民國88年8月2日安衛中心88興安委字第014號函，經全體教師同意辦理

民國94年6月     經系務會議同意修訂

民國104年1月6日經系務會議同意修訂

第一章 事業之勞工安全衛生管理及各級之權責

第1條 為防止職業災害，保障師生安全與健康，依職業安全衛生法(以下簡稱職安法)第三十四條及本校職業安全衛生管理規章(以下簡稱管理規章)第十二條之規定，訂定本守則；其他法律有特別規定者，從其規定。

第2條 本系全體師生，及非本系師生但在本系之實驗室暨實習場所從事實驗工作者，均應遵守本安全衛生工作守則之規定，共同防止各種意外事故之發生。
第3條 本系依職安法第二十三條及本校管理規章第十四條規定，設置安全衛生委員會，辦理下列事項：
一、研議職業災害防止計畫，並指導各實驗室及試驗室實施。
二、督導各實驗室及試驗室之安全衛生管理。
三、督導安全衛生設施之檢點與檢查。
四、監督有關人員實施巡視、定期檢查、重點檢查及作業環境監測。
五、規劃安全衛生教育訓練。
六、規劃有關人員健康檢查、實施健康管理。
七、協助各實驗室之職業災害調查、分析及處理。
八、向系所主管提供相關實驗室及試驗室安全衛生管理資料及建議。
九、其他與實驗室及試驗室相關安全衛生管理事項。
第4條 本系依本校管理規章第二條規定權責劃分負責人如下：

1. 系共用設備及相關事務者為系主任。

2. 系之教學研究實驗室為該場所之負責人。

3. 系之教學實驗室為該場所之使用負責人及任課老師。

第5條 各場所負責人應依職安法執行下列事項：

1. 工作環境或作業危害之辨識、評估及控制。

2. 機械、設備或器具之管理。

3. 危害性化學品之分類、標示、通識及管理。

4. 有害作業環境之採樣策略規劃及監測。

5. 採購管理、承攬管理及變更管理。

6. 安全衛生作業標準。

7. 定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視。

8. 安全衛生教育訓練。

9. 個人防護具之管理。

10. 健康管理及安全促進。

11. 安全衛生資訊之蒐集、分享及運用。

12. 緊急應變措施。

13. 職業災害、虛驚事故、影響身心健康事件之調查處理、分析。

14. 其他安全衛生管理措施，如訂定罰則。

第6條   各場所負責人應依其實驗、試驗、計畫等規模、特性，訂定安全衛生管理計畫，執行工作環境或作業危害之辨識、評估及控制。對前述之實驗、試驗、計畫等經初步危害評估後，有火災、爆炸、缺氧、中毒等危害之虞者，在使用危險或有害物從事作業前，應分析評估其危害與反應等特性，並採取必要防護措施。

各場所負責人於從事作業操作前，如發現可能對人員有危害之虞，應要求作業人員研讀相關文獻報告、工作安全分析等，確實瞭解該作業程序與應有危害預防措施。另對操作具有爆炸、中毒之潛在危害實驗，須有明確操作流程、防護設備等，同時應設明顯警告提示，並嚴禁無關人員進入該實驗區。各場所負責人應評估其因研究工作性質所衍生之潛在風險，依危險性等級需求，於計畫中編列安全衛生防護措施及意外險保險等費用。
第7條   個人安全衛生責任
1. 必須接受與工作本身有關之安全衛生教育及訓練。

2. 必須接受校內規定之體格及健康檢查。

3. 遵守各場所訂定之安全衛生守則及法規。

4. 遵守各項作業之安全工作方法從事工作。

5. 報告不安全的情況，並促請改善。

6. 報告所有傷害事故。

7. 參與工業安全活動及各項安全競賽及訓練。

8. 協助新進工作人員暸解安全工作方法。

9. 支持系所訂定之安全計畫，執行各項安全衛生工作。

10. 保持良好之作業場所整潔，適當機械防護及個人防護具。

11. 發現系館內任何地方有危害安全衛生之人、事、物等，必須立即反映有關人員作緊急處理。

第8條   使用、貯存危害性化學品管理準則(依照103.12.11國立中興大學實驗場所使用、貯存危害性化學品管理準則修訂) 2014-12-29
1. 對於具有危害性之化學品，應依危害性化學品標示與通識規則標示，並製備化學品清單及揭示中文安全資料表，採取必要之通識措施。
2. 對於前述之化學品，應依其健康危害、散布狀況及使用量等情形，評估風險等級，採取分級管理，包括降低庫存量等措施。

3. 指定專人負責化學品管理及登錄作業、並督促使用行為者應熟悉該化學品之物理、化學等危害性質，對可能產生危害之狀況預作評估，設計安全裝置。對於該場所化學品經調配後其容器外包裝須依規定標示、容器瓶口須鎖緊，以防止逸散或誤用等危害情勢；並加強實驗後整理作業，包括排氣櫃內去除不應存在現場之藥品等措施。
4. 經公告之化學品運作場所應依規定標示、備化學品清單、中文安全資料表等，置放於實驗室明顯處；危害性化學品應依規定逐日紀載，紀錄表需以書面及電子檔案保存備查。

5. 各實驗場所對於從事危害性化學品之研究實驗者，依勞工安全衛生教育訓練規則之規定，至少應接受六小時以上之必要安全衛生教育訓練、包含危害預防、緊急應變等內容。
6. 管制要點
(1). 各場所使用、貯存之危害性化學品應予編號、表列清單，以便登錄盤點。其危害性化學品清單內容應包括化學品名稱、供應者、製造者、輸入者基本資料、使用及貯存量等項目。
(2). 各場所使用、貯存之危害性化學品應由供應者、製造者、輸入者等提供該危害性化學品之中文安全資料表，內容包括化學品名稱、供應者、製造者、輸入者基本資料、危害特性、緊急處理及危害預防措施等項目供查詢，其安全資料表格式參照『國立中興大學實驗場所使用、貯存危害性化學品管理準則』附表一。
(3). 經中央主管機關所公告列管之危害性化學品須先報請本校職業安全衛生委員會核備後，方可運作；其運作方式應依照中央主管機關公告或審定方法。
(4). 使用、貯存之化學品應依其風險等級，予以分類分區存放與管制；其運作場所應有適當之安全衛生防制設施或監測。
(5). 對於具危害性之化學品容器應依「危害性化學品標示與通識規則」規定標示；其容器標示格式參照『國立中興大學實驗場所使用、貯存危害性化學品管理準則』附表二，所用文字以中文為主。另經行政院環境保護署公告之危害性化學品運作場所應訂定管理規則、備妥中文安全資料表；在明顯易見處應依毒性化學物質標示及安全資料表管理辦法第十條規定標示毒性化學物質運作場所。對於新反應與新技術等探討，具有不可預知之危害，實驗規劃宜作最壞思考，應加強實驗者之危害認知、辨識、控制等風險管理機制，於操作前確實要求準備各項防護措施。
(6). 操作化學品應依風險等級在特定場所或設備內進行，其相關設施應於作業前逐項檢點並記錄；該作業操作人員應慎選適當個人防護具並確實配戴與使用。
(7). 高壓氣體容器應放置在通風良好、避免日光直照之場所，其場所溫度保持於攝氏四十度以下並備置適當之消防器材；容器應予固定、明確標示成份。
(8). 在化學品運作時，若發生污染環境或危及教職員工生之安全健康時，如大量洩漏、火災、爆炸、中毒、缺氧等情事，應立即採取急救與搶救之緊急應變措施，並通知該場所負責人、環境保護暨安全衛生中心等。環境保護暨安全衛生中心接獲通知後應向主管機關通報；該場所負責人應即管制現場。
(9). 各場所實(試)驗所產生之廢氣、廢液、廢棄物等應妥善處置；對廢液、廢棄物之貯放與廢棄時須符合清除、處理標準作業。
第9條   自104年1月1日起採購經行政院勞動部指定之機械、設備或器具者，其構造、性能及防護應符合安全標準，並於明顯處張貼經型式驗證合格標章供試別。前述經中央主管機關指定之機械、設備或器具如下：(依照1031219興安環字第1030500131號函修訂)
1. 動力衝剪機械。

2. 手推刨床

3. 木材加工用圓盤鋸。

4. 動力堆高機。

5. 研磨機。

6. 研磨輪。

7. 防爆電氣設備。

8. 動力衝剪機械之光電式安全裝置。

9. 手推刨床之刃部接觸預防裝置。

10. 木材加工用圓盤鋸之反撥預防裝置及鋸齒接觸預防裝置。

第二章 設備之維護及檢查

第10條  本系依教學、研究之需設置各項設備、儀器，各實驗室暨實習場所負責人應對下列事項，設置符合標準之必要安全衛生設備：

11. 防止機械、器具、設備等引起之危害。

12. 防止爆炸性、發火性等物質引起之危害。

13. 防止電、熱及其他之能引起之危害。

14. 防止採石、採掘、裝卸、搬運、堆積及採伐等作業中引起之危害。

15. 防止有墜落、崩塌等之虞之作業場所引起之危害。

16. 防止高壓氣體引起之危害。

17. 防止原料、材料、氣體、蒸氣、粉塵、溶劑、化學物品、含毒性物質、 缺氧空氣、生物病原體等引起之危害。

18. 防止輻射線、高溫、低溫、超音波、噪音、振動、異常氣壓等危害。

19. 防止監視儀表、精密作業等引起之危害。

20. 防止廢氣、廢液、殘渣等廢棄物引起之危害。

21. 防止水患、火災等引起之危害。
22. 防止動物、植物或微生物等引起之危害。
23. 防止通道、地板或階梯等引起之危害。
24. 防止未採取充足通風、採光、照明、保溫或防濕等引起之危害。

第11條   維護與檢查
1. 對第七條所列之各項設備，場所單位必須依照勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法有關規定，實施定期檢查、維護與保養。
2. 檢查方式區分為定期檢查、重點檢查、作業檢點等，責由各場所負責人依管理辦法實施。
3. 各項檢查須詳細記錄由各場所留存，自動檢查記錄包括下列各要項：
（1）．檢查日期（年、月、曰）。

（2）．檢查部分、檢查方法。

（3）．檢查結果。

（4）．依檢查結果採取改善措施。
（5）．檢查人員及各場所負責人簽章。

4. 4.對列管之危險性機械、設備，必須依法辦理竣工（或使用前）檢查及定期檢查，檢查合格後應公告並影印送環境保護暨安全衛生中心備查。
第12條   各場所之儀器或設備，若需招人維護承攬，其承攬廠商至本系工作場所時，各實驗室應與承攬廠商簽訂「承攬商安全衛生承諾書」，並紀錄該施工場所安全衛生之要求事項，以達成共同協議管理。前項承攬廠商應有防止職業災害之責任，同時於作業期間須指定乙位人員擔任指揮、監督及協調等工作。
第三章 工作安全與衛生標準

第13條  在系館各實驗室暨實習場所中，從事教學、研究、實習等工作時，應遵守各種不同作業之工作守則，各種工作守則詳列如下：

（一）一般安全規定

1. 進入實驗室暨實習場所時，首先要了解周圍環境，各場所負責人提示之事項應予牢記並遵守。

2. 實驗進行時，須配戴個人必要之安全防護具，並選擇安全的實驗方法。

3. 進行實驗人員對於其所執行的實驗應熟如其安全要領，以免危害發生。

4. 進行實驗人員必須熟悉滅火器、消防設備之使用方法及放置地點。

5. 注意實驗室暨實習場所中標示之各種危險信號及安全標誌。

6. 嚴禁任意使用非校內規定之任何電氣用品。

7. 非經管理人員同意的機器、設備及儀器，切勿擅自使用。

8. 護罩、護網或圍欄等防護設備禁止任意拆卸或使之失效。

9. 實驗室暨實習場所具有之安全衛生設備不得任意拆卸或使其失去效能，發現被拆或喪失效能時，應即報告主管人員。

10. 實驗室暨實習場所地面，應保持乾淨，若有物品掉落噴濺或洩漏於地面時應立即清除，以免滑溜造成危險。

11. 實驗室暨實習場所之通道、安全門、安全梯等應維持良好狀態，若有損壞應即通知實驗室負責人。

12. 實驗室暨實習場所之通道口、安全門、安全梯等均應保持暢通，不可堆放工具、材料、機件等雜物。

13. 實驗上需用之易燃物體如油類及溶劑等，除當次實驗之用量外，勿大量儲存於實習場所。

14. 實驗室暨實習場所內所有毒性及腐蝕性之原料不得隨意放置，應貯存於安全處所，非經實驗室負責人許可，不得搬動。

15. 實驗機械或材料不可任意放置。

16. 隨時保持實驗機器、設備及工具之整潔。

17. 實驗機器開動後實習人員不得擅自離開實習場所。

18. 從事實驗機器之清掃、上油及調整、檢修等作業時，均應先行停機並在電氣開關處懸掛警告牌，始行檢查、修理，以免失誤而造成意外。

19. 電氣手工具應絕緣良好才能使用。

20. 手工具應保持良好狀態，使用前應檢查有無鬆動或破損，有此現象時不得使用， 以確保安全，使用後應放回工具存放處。

21. 不可將工具、材料置於可能落下傷人之處。

22. 在實驗中所產生之廢料、廢液、垃圾或其他雜物，應分別置於指定地點，等待處置。

23. 實習場所內，所有清洗溶劑於用畢時應即蓋妥，以免產生易燃性蒸氣導致火警。

24. 凡有可能引起火災之地點不得吸煙。

25. 非經許可，不得在各作業場所或倉庫內使用正常作業以外之明火或其他可能引火之熱源。

26. 發生火災時應將周圍機械停止運轉。

27. 實習場所應由最後離開者注意關閉門窗及電氣、瓦斯總開關，下班後尤須注意將門窗關閉， 熄滅燈火；或指派人員負責門窗、水、電源、瓦斯之管理。

（二）一般衛生規定

1. 非因工作需要不得逗留或徘徊於他人工作地區。
2. 嚴禁打擾他人工作或分散他人工作注意力。
3. 工作場所應經常保持清潔，若有患病或精神欠佳，應即休息或就醫。
4. 非本身管理的機器、設備及儀器，切勿擅自使用。
5. 工作時應穿著工作服並使用適當之工具、器材及人體防護具。
6. 遵守安全守則及安全工作法。
7. 護罩、護網或圍欄等防護設備禁止任意拆卸或使之失效。
8. 注意各種危險信號及安全標誌。
9. 遇有意外事故發生，不論有無人員受傷均應報告各場所負責人及系所主管。
10. 有人受傷應立即施以必要之急救，不論輕重、均請醫師診治。
11. 工作場所之通道、安全門、安全梯等均應保持暢通不可堆放工具、材料、機件等雜物。
12. 禁止用壓縮空氣作為身體或服裝清潔之用。
13. 不可將工具、材料置於可能落下傷人之處。
14. 從事機器之清掃、上油及調整、檢修等作業時，均應先行停車。
15. 工作上需用之易燃物體如油類及溶劑等除當曰之用量外，勿大量存儲於工作場所。
16. 最後離開者須注意水電源、瓦斯之管理。
17. 工作場所內嚴禁亂丟煙蒂及雜物等。
18. 按規定接受各項健康檢查。
（三）研究室安全衛生規定

1. 研究場所應隨時保持整齊、清潔。

2. 研究場所的採光照明、通風換氣應符合國家標準。

3. 各研究場所之溫濕度、通風、照明、噪音等，若有異常狀況時，應立即處理。

4. 銳角物品之放置不得影響人員安全，或妨礙通行。

5. 使用延長線應注意下列各項

(1).不得任意放置於通道上，以免因絕緣破損造成短路，必要時應加保護管並黏貼於地面。

(2).插座不足時，不能連續串接或分接，以免造成超載或接觸不良。

(3).裝接設備、儀器之電源應通知專責人員安裝，不可擅自處理。

6. 終端機須加裝防止反光、防輻射、消除靜電之護目鏡。

7. 重物不得置於高處或懸掛在牆壁上。

8. 易燃物品不得置於電源、瓦斯開關附近以防危險。

9. 研究場所不可喧嘩，應保持安靜。

10. 記住安全門、滅火器位置與逃生路線，以備緊急之需。

11. 最後離開者應檢視門窗、空調、電源是否關閉。

（四）實驗室安全衛生規定

1. 從事任何實驗前，應確認做好安全評估，充份了解使用設備之安全狀況及使用藥品之毒性、物性、化性與正確之使用方法，並對製程中可能發生之危害提出預防方法，並採取適當的防護措施。

2. 任何實驗應明訂操作程序、作業條件及安全衛生注意事項。

3. 進入實驗室進行實驗應配戴必要之個人防護具，如安全眼鏡、安全鞋、防護手套及防毒面具等。

4. 實驗室內禁止吸菸、進食。

5. 冷藏化學藥品之冰箱、冷藏櫃內不得放置食品、飲料。

6. 化學藥品應妥善管理，危險品、易燃品、毒性化學物質應存及於指定位置，有害廢棄物及逾期不用之化學品應依規定申報，不得任意棄置。

7. 烘箱、蒸餾器等加熱設備附近禁放易燃、易爆化學品。

8. 所有之藥品容器及鋼瓶皆貼上標籤，註明品名或內容物學名及配製日期

9. 危害性、有毒性化學藥品應依危害通識規則或環保法令相關規定標示之。

10. 任何化學品應標示其主成份之學名。任何輸送管線應標明內容物之成份。

11. 使用之化學藥品應於現場置物質安全資料表，及緊急洩漏處理設備。

12. 若操作試樣有濺出或噴出之可能，宜配戴安全眼鏡；處理粉末試藥，應配戴防粉塵口罩；處理有機試劑，則應配戴防毒面罩，並選擇合宜的濾罐。

13. 許多藥品可直接被皮膚吸收進入體內，實驗完畢應養成洗手的習慣。

14. 配製酸鹼試劑，應將酸、鹼慢慢滴入水中，不可直接將水加於酸鹼試劑內。

15. 操作揮發性有機溶劑、危險性、毒性、可燃性或有刺激性蒸氣產生之化學品時，應於抽氣櫃內進行。

16. 使用之化學藥品應於現場放置「物質安全資料表」(MSDS)，及緊急洩漏處理設備，並於實驗前詳細閱讀。

17. 使用移液吸管時，需用安全吸球，禁止用口吸。
18. 從事會發生毒性、腐蝕性之蒸汽或氣體之作業，應在抽氣櫃內進行。

19. 進行有爆炸之虞的實驗，應於正對身體前方放置安全擋板或採其它有效的防爆措施。
20. 操作高溫、高壓或有輻射危險之實驗時，應使用安全遮板或安全防護罩。

21. 設備、儀器使用前，應詳讀操作手冊，並按正常程序操作，用畢務必關上所有開關。

22. 不可曲身進入抽氣罩內。

23. 認清並牢記實驗室最近的滅火器、滅火毯、急救箱、緊急淋浴設備與洗眼器的位置，並熟知使用方法。

24. 操作危險實驗時，應於門口懸示警告牌，非工作人員不得任意闖入。

25. 對可安全離開無須看管之儀器設施，均應加上「操作中」之標示，並應標示如何關機之詳細步驟，及註明緊急狀況之處置措施與聯絡人電話。

26. 化學藥品應妥善管理，使用過之藥品應依規定處理，不得任意棄置或倒入水槽。

27. 實驗完畢應檢查水電、瓦斯是否關閉，不必繼續開啟之儀器設備應予以關掉以策安全。

28. 有害事業廢棄物應與一般事業廢棄物分開貯存，非經處理不得任意丟棄。

29. 廢液應予處理或分類存放，不得傾倒於水槽。
30. 遇有警鈴響時，應立即關閉瓦斯及各項氣體，並儘速離開實驗室。

31. 非上班時間內作實驗應有人照應，嚴禁單獨一人進行危險性實驗。

32. 被化學品濺潑，應立即用水沖洗15分鐘以上，並視情況送醫治療。事故發生時，請撥本系總機，或直撥駐警隊—校內分機285或288求援。

33. 各實驗室門口應標示緊急連絡人電話。
34. 實驗室保持整潔，務求藥品儀器各得其所。地板應無油污、水或其他易致滑跌之物質。

35. 實驗室門上應有玻璃窗，玻璃窗不應被遮蓋住，以求實驗室發生事故時，能及時發現搶救。

36. 實驗室應有適當的照明。

37. 儀器應穩固的安置，以防震動；會產生過度噪音的儀器應以隔音板隔絕之。

38. 從事危險性實驗應標示，且嚴禁單獨一人進行。

39. 不可擅自攜帶儀器用具或化學藥品外離實驗室，以免發生自燃、爆炸、或誤食中毒等情事發生。

40. 急救箱內藥品應備齊化學傷害、割傷、外傷..等醫療藥品，並標示使用方法。

41. 如欲將玻璃管或溫度計插入橡皮塞的孔中時，不可強行插入，應先將橡皮塞中的導孔用水或甘油等潤滑劑濕潤，再用布包裹後，緩慢扭轉插入。

42. 當試管內之物質加熱時，切勿將管口對著自己或他人以免管內物質沸騰濺出傷人。
43. 檢查藥品之氣味，不可將臉部直對瓶口，只可用手微微搧動，嗅其揮發氣體味道。
44. 長時間進行化學反應，若不在場時，應懸掛標示。
45. 加熱或蒸發溶液時，不得擅自離開，萬一不得已得離開時，務必交代同學小心留意。
46. 在實驗中遇有刺激眼睛的氣體，多半是看不見的汞蒸氣、CO、H2S、HCN、NH3、HCl等。身體若感不適，應立刻到室外深呼吸新鮮空氣。

47. 混和強烈的、反應極快的、或自己不熟悉的試劑時，必須先查明其性質，並應提高警覺，以免發生危險。
48. 藥品管理:
(1). 實驗室藥品櫃應設法固定於牆壁，以免傾倒。 

(2). 藥品櫃應上鎖以免震動而打開使內裝瓶罐跌落。或者可使用自動關門上鎖之藥品櫃。 

(3). 未置於藥品櫃中之藥品上方應有牢固遮蔽物，以防止墜落物擊中。 

(4). 揮發性易燃藥品儘量置於合格之抽氣櫃中，不合格之抽氣櫃仍有死角會滯留易燃氣體。 

(5). 藥品櫃隔板應有擋板，以防物體滑出。 

(6). 液體藥品高度儘量勿超過1.5公尺，以免取藥時墜落傷及人體。 

(7). 應先查詢物質安全資料表，不相容藥品不可放於同一藥品櫃。 

(8). 腐蝕性藥品櫃應有托盤裝置，或者以耐蝕塑膠盆分別隔離放置，以防互相撞擊洩漏時擴大災害。 

(9). 有門實驗設備須加鎖：有些實驗設備箱、櫃等在地震時可能因門被震開而打擊附近其他設備造成災害，故箱、櫃之門應有鎖定之裝置。 

(10). 小型藥品櫃應固定於桌面，以免整個跌落地面。 
49. 參考資料:
混合後會發生危險的混合物質
	物質A
	物質B
	可能發生的現象

	氧化物
	可燃物
	生成爆炸性混合物

	氯酸鹽
	酸
	混觸發火

	亞氯酸鹽
	酸
	混觸發火

	次氯酸鹽
	酸
	混觸發火

	無水鉻酸
	可燃物
	混觸發火

	高錳酸鉀
	可燃物
	混觸發火

	高錳酸鉀
	濃硫酸
	爆炸

	四氯化碳
	鹼金屬
	爆炸

	硝化物
	鹼
	生成高敏感度物質

	亞硝化物
	鹼
	生成高敏感度物質

	鹼金屬
	水
	混觸發火

	亞硝胺
	酸
	混觸發火

	過氧化氫
	胺類
	爆炸

	乙醚
	空氣
	生成爆炸性有機過氧化物

	烯尿烴
	空氣
	生成爆炸性有機過氧化物

	氯酸鹽
	氨鹽
	生成爆炸性氨鹽

	亞硝酸鹽
	氨鹽
	生成不安定氨鹽

	過氯酸鉀
	赤磷
	生成對於打擊摩擦敏感的爆炸物

	乙炔
	銅
	生成對於打擊摩擦敏感的銅鹽

	苦味酸
	鉛
	生成對於打擊摩擦敏感的鉛鹽

	濃硝酸
	胺類
	混觸發火

	過氧化鈉
	可燃物
	混觸發火


不可相容的化學藥品(具反應危險性)

	醋酸
	鉻酸、硝酸，含氫氧基的化合物，乙二醇，過氯酸，過氧化物及高錳酸鉀

	丙酮
	濃硝酸與硫酸混合物

	乙炔
	氯、溴、銅、銀、氟及汞

	過氧化氫
	銅、鉻、鐵、大部分的金屬或金屬鹽、任何易燃的液體、可燃物、苯胺、硝基甲烷

	碘
	乙炔、氨(無水或水溶液)

	汞
	乙炔、雷酸(由硝酸、乙醇混合製備) 、氨水

	濃硝酸
	醋酸、丙酮、乙醇、鉻酸、氫氰酸、硫化氫、可燃性液體或硝化物

	硝基烷
	無機鹼、氨

	草酸
	銀、汞

	氧
	油、油脂、氫、可燃液體、固體或氣體

	過氯酸
	乙酐、鉍及合金、乙醇、紙、木材、油脂

	有機過氧化物
	酸(有機或無機)，避免摩擦，儲於冷處

	白磷
	空氣、氧

	氯酸鉀
	酸(參考過氯酸)、水

	高錳酸鉀
	甘油、乙二醇、苯甲醛、硫酸

	銀
	乙炔、草酸、酒石酸、雷酸、銨基化合物

	亞硝酸鈉
	硝酸銨及其他銨鹽

	過氧化物
	任何可氧化的物質，如乙醇、甲醇、冰醋酸、乙酐、苯甲酸、二硫化碳、甘油、乙二醇、乙酸乙酯、乙酸甲酯、及夫喃甲醛

	硫酸
	氯酸鹽、過氯酸鹽、高錳酸鹽


不可相容的化學藥品(具反應危險性)

	鹼及鹼土金屬例：鈉、鉀、鋁、鎂、鈣、鋁粉
	二氧化碳、四氯化碳、及其他氯化碳氫化合物(不要用水、泡沫、及化學滅火劑撲滅左列金屬的火災，乾砂則可以)

	氨(無水)
	汞、氯、次氯酸鈣、碘、溴及氟化氫

	硝酸銨
	酸、金屬粉、可燃的液體、氯酸鹽、亞硝酸鹽、硫、細碎的有機物或可燃物

	苯胺
	硝酸、過氧化氫

	溴
	氨水、乙炔、丁二烯、丁烷及其他石油氣、碳化鈉、松節油、苯及金屬粉

	碳化鈣
	水

	活性碳
	次氯酸鈣

	氯酸鹽
	氨鹽、酸、金屬粉、硫、細碎的有機或可燃物

	鉻酸及鉻
	醋酸、奈、樟腦、松節油、乙醇

	酐(三鉻化氧)
	可燃性液體

	氯
	氨水、乙炔、丁二烯、丁烷及其他石油氣、氫、碳化鈉、松節油、苯及金屬粉

	二氧化氯
	氨水、甲烷、磷及硫化氫

	銅
	乙炔、過氧化氫

	氟
	與任何東西隔絕

	聯胺
	過氧化氫、硝酸及其他氧化劑

	氰酸鹽類
	酸

	氟化氫
	氨水溶液或無水物


不可相容的化學藥品(具反應危險性)

	含砷的物質
	任何還原劑
	砷化氫(胂)

	疊氮化合物
	酸
	疊氮化氫

	氰化物
	酸
	氫化氰

	次氯酸鹽
	酸
	氯或次氯酸

	硫化物
	酸
	硫化氫

	硝酸鹽
	硫酸
	二氧化氮

	硝酸
	銅、黃銅、任意金屬
	二氧化氮

	亞硝酸鹽
	酸
	二氧化氮

	磷
	苛性鹼或還原劑
	磷化氫

	硒化物
	還原劑
	硒化氫

	碲化物
	還原劑
	碲化氫

	氯化物
	氧、日光、熱
	光氣、氯氣


(五).從事特殊化學物質作業工作守則
1. 非從事作業人員嚴禁進入處置或製造特定化學物質作業場所。
2. 閥或旋塞應依據其指示之方向旋動，非經負責人員許可不得任意拆卸。

3. 冷卻裝置應依規定之操作說明，不得任意縮短其反應時間及改變其冷卻溫度。

4. 攪拌裝置在操作時應將覆蓋蓋妥後才得開動操作，在操作中不得任意停止本機之電源，並且不得將覆蓋打開。

5. 壓縮設備應每日在啟動前先排放冷卻水液，壓縮設備之操作應依照操作說明書實施操作。

6. 溫度計、壓力計及各項監視儀器之定期校正，由負責人員實施，其他人員不得任意移動或改變其設定之刻度。

7. 安全閥及各項安全裝置之調整由負責人員實施，在調整時應依操作說明實施，其他人員嚴禁擅動。

8. 蓋板、凸緣閥、旋塞等接合部份，應由特定化學物質管理人員於每天檢點是否有遺漏之危險。

9. 操作人員發現有異常反應時，應立即將作業場所及設備予以隔離或密閉，通知其他人員疏散，並依據操作訓練之方式加以搶救，將設備關閉，並通知保養人員處理。

10. 本系所按裝之警報器應隨時保持堪用狀態，管理人員應定期檢查。

11. 操作人員在操作時應佩戴規定之防護用具。

12. 儘量以毒性低的物質代替毒性高的物質。
（六）電腦作業安全衛生規定

1. 檢查電力供應是否符合規定；插頭與插座是否緊密貼牢，電源或傳輸纜線是否有破損、斷(掉)落、設備是否有潮濕等現象，以防漏電、感電事故發生。

2. 檢查主機及週邊設備的擺置是否穩當，承載設備是否牢靠堪用。

3. 經常擦拭終端機螢幕及護目裝置(護目鏡或護目網)上之灰塵及手印，以保持清潔。

4. 檢查終端機的功能，如鍵盤上的鍵是不是輕觸即可使螢幕上有字顯示，螢幕畫面是否穩定，有無飄動的現象，亮度及對比是否適當，如螢幕有老化或影像顯像不良者，應即更換或送修。

5. 調整桌椅及螢幕之高度和角度，使眼睛略高於螢幕上緣，且保持45公分至72公分的距離，不可太近或太遠，桌、椅、鍵盤的高度應配合個人工作，調整至適當之高度。

6. 於可能範圍內，調整螢幕的方向，使螢幕前反光現象減至最低，螢幕後方應與其他工作人員保持適當安全距離。

7. 每工作二小時至少須有15分鐘適當的休息。

8. 操作中，如發現有異味、冒煙、運轉不順等現象時，應立即關掉電源，並報請維修部門檢修。

（七）消防設備安全規定

1. 滅火器應定期保養檢查，更換藥劑，填妥保養日期並簽名。且每位教職員工生必須熟練各類消防設備使用，以便災害發生時能及時搶救。

2. 各實驗室應切實遵守，嚴禁煙火，禁止閒人進入之規定，非經許可並不得使用明火。

3. 應在指定之場所吸煙，煙蒂應放入煙灰缸內，嚴禁隨便拋棄煙蒂。

4. 實驗機械、電氣設備，應確實檢查，妥善保養，以免發生過熱失火或走火等事故。

5. 易燃廢棄物，如廢油布、廢紙等應倒入有蓋之鐵桶內。

6. 易燃、易爆及危險物品，應隔離儲存。

7. 滅火器等消防設備周圍禁止堆放物品，並經常保持堪用狀態。

8. 凡屬禁止煙火地區，每位教職員工生應恪守嚴禁煙火之警告標示。

9. 安全門、安全梯，應保持暢通，同時其通道上，不可放置物品。

10. 火災大致可分四類：

甲(Ａ)類火災：一般可燃性固體如木材、紙張、紡織品、橡膠、塑膠所引起之火災適用之滅火劑：水、泡沫、乾粉ＡＢＣ類、消防砂等。

乙(Ｂ)類火災：可燃性液體如汽油、溶劑、燃料油、酒精、油脂類與可燃性氣體如液化石油氣、溶解乙炔氣等引起之火災。適用之滅火劑：泡沫、二氧化碳、鹵化烷、乾粉ＡＢＣ類、消防砂等。

丙(Ｃ)類火災：通電之電氣設備所引起之火災，必須使用不導電之滅火劑以撲滅者，電源切斷後視同甲乙類火災處理。適用之滅火劑：二氧化碳、乾粉Ｄ類。

丁(Ｄ)類火災：可燃性金屬如鉀、鈉、鈦、鎂、鈷等所引起之火災，必須使用特種化學乾粉以撲滅者，絕對禁止用水。適用之滅火劑：乾粉Ｄ類。

11. 滅火器使用法：

乾粉滅火器使用法：

(１).拉開保險卡或保險絲。

(２).用力壓下壓蓋，刺破氣瓶。

(３).用手握緊噴嘴之開關壓板，乾粉即行射出。

12. 實驗室滅火方式應先詳讀物質安全資料表，許多物質不能用水滅火。

13. 實驗室一般可以使用乾粉式滅火劑以撲滅化學溶劑火災，但在有儀器之場所可能須

 要使用二氧化碳或惰性氣體等為滅火劑。

14. 發現如屬小火時，能以滅火設備撲滅者，即以適用之滅火設備滅火，並設法通知他

人協助滅火及通知實驗室負責老師及系主任。

15.發現如火勢已猛，應立即啟動手動火警警報機，通知消防隊、校本部及實驗室負責老師、系主任處理，並通知附近人員立即疏散。

（八）電氣設備安全規定

1. 變電室或受電室，非工作人員不得進入。

2. 保險絲燒斷時，絕不可改用不合適的保險絲或用電線、其他金屬代替保險絲。

3. 在修理電氣設備時之開關必須懸掛明顯之標示牌，除該名負責修理者外，任何人不得將該標示牌取下，以免發生傷亡。

4. 電線上不得接裝過多之用電器具，以免因過載而發生火災。
5. 隨時檢修電氣設備，遇有重大電氣故障及電氣火災等，應切斷電源，並即聯絡當地電力公司。

6. 電線間、直線、分歧接頭及它線與器具間接頭，應確實接牢。

7. 拆除或接裝保險絲以前，應先切斷電源。

8. 與電路無關之任何物件，不得懸掛或放置於電線或電氣器具附近。

9. 不得使用未知規格之工業用電氣器具。

10. 非職權範圍，不得擅自操作各項電氣設備，電氣器材之裝設與保養(包括修理、換保險絲等)非領有電匠執照或極具經驗之電氣工作人員不得擔任。

11. 為調整電動機械而將其開關切斷後，須掛牌標示，並儘可能加鎖。

12. 不得以肩負方式攜帶過長物體(如竹梯、鐵管等)通過加壓設備或其中間。

13. 開關之關閉應完全，如有鎖緊設備，應予操作後加鎖。

14. 拔卸電氣插頭時，應拉插頭處。

15. 切斷開關，應迅速切確。

16. 不得以濕手或濕操作棒操作開關。

17. 如遇電氣設備或電路著火，須用不導電滅火設備。

18. 遇停電時應關閉機器之電氣開關。

19. 電線電路如發生電線包覆有破裂，應即更換新品，以免發生災害。

20. 關閉開關時，發生火花現象，應確實查明原因，再行作業。

21. 電氣機械運轉中，如發現有不正常情形時，應即報告主管人員，但如時間上不允許，應先切斷電源，切勿驚惶逃避，以免災害擴大。
22. 實驗中若有引火性蒸氣產生，應注意靜電氣之發生。
23. 下雨打雷時，不得接近電氣機器、配線或避雷器。
24. 所有電氣設備外殼接地線，不得任意拆掉。

25. 所有電氣設備及電線電路維護，均應嚴格遵守電氣安全規章程序操作。

（九）物料儲存、搬運安全規定

1. 不得超過堆放地面最大安全負荷。

2. 不得影響照明。

3. 不得妨礙機械設備之操作。

4. 不得阻礙交通或出入口。

5. 不得減少自動洒水器、火警警報器之有效功用。

6. 不得妨礙消防器材之緊急使用。

7. 不得依靠牆壁或結構支柱堆放。

8. 不得阻塞電氣開關及急救設備。

9. 堆積物料之地基應鋪墊平實。

10. 不使用損壞的容器，與不牢固的鐵鍊、鋼索、及麻繩。

11. 貯存長而重之器材時，應使重量均勻；並勿使其伸出在行人通道上。

12. 易燃易爆等危險物品，應貯存於單獨之隔離倉庫。四周並須設置明顯標示，並特別注意防火防盜。

13. 易燃品貯存地點四週2公尺見方以內，不但嚴禁煙火，而且不得從事發生火花之工作並設置2公尺內嚴禁煙火之告示標誌。

14. 保持實驗室整潔空氣流通，通風設備如未正常運轉應即通知實習場所負責人。

15. 45公斤以上物品應以人力車輛或工具搬運。

16. 500公斤以上物品應以機動車輛或其他機械搬運。

17. 搬運物料人員，不要著拖地之長褲，或過大之鞋靴，以免絆倒自己。

18. 搬運及開箱前，應將突出之鐵皮、鐵釘等先拔除。

19. 搬運粗糙物件時應戴防護手套。

20. 取用堆疊物件時不得由下部抽取，切勿從起重機下面經過。

21. 用手搬運重物時，應先以半蹲姿勢，抓牢重物，然後用腿肌出力站起，切勿彎腰搬起重物，以免扭傷腰、背。

22. 堆舉重物應先深吸氣一直到重物放好後才呼出，深吸氣可以拉緊肌肉避免扭傷。

23. 不宜以拋擲方式，遞送物件。

24. 裝載物料之手推車，應向前推進，除空車外不宜拉行。

25. 兩人以上合力搬長形重物時，應面向同一方向，並由經驗較多者在後方指揮。

26. 繞經鋒利尖角之鋼索及麻繩，應加墊木板或厚麻袋以防止被割斷，重物墜落傷人。

27. 吊起重物或長件物體時，應用導向索控制方向，防止在空中擺動。

28. 用吊索吊起圓柱形物體，或表面較為光滑之物件時，至少要將吊繩索繞經被吊物兩圈以上，以免滑落。

29. 搬運鐵管、木材、梯子等長形物料時，前端應稍為朝上，以免行進時撞及地面，同時在轉彎時注意控制轉動方向，切勿觸及電線或撞及他人。

30. 搬運酸、鹼等化學物品時，應戴用橡膠手套、膠裙、膠鞋及防護面罩。

（十）壓力容器安全規定

1. 壓力容器之操作應設專任操作人員，操作人員應由擁有操作知識技術者擔任之。

2. 操作人員不得同時兼任第一種壓力容器操作以外之工作，但經檢查機構認為不妨礙其安全及管理職務者不在此限。

3. 購置經製造過程檢查合格者之此等設備，且購置使用後應作定期檢查，停用時應向檢查機構報備。

4. 為防止災害發生，凡發現有異狀時，操作人員應即採取適當之措施，並應經常注意實施下列事項：


(1). 確認安全閥壓力錶及其他安全設備無異狀，管路接頭安裝妥當後方可使用。


    (2). 儘力避免急劇之負荷變動。


    (3). 保持使用壓力在最高容許壓力之下。


    (4). 保持安全閥之機能正常。


    (5). 沒有自動控制裝置者應經常注意檢點及調整以保持正常機能。


(6). 如設置冷卻水回收裝置，應保持機能正常。

5. 壓力容器使用人，對於安全閥及附屬配件之管理應負責維持下列事項：

(1). 安全閥有兩具時均應調節在限制壓力以下跳開，但經檢查後其

中之一應予固定，非經檢查員同意不得變更。

(2). 壓力錶應保持在使用中不致振動且其內部不致凍結或溫度不致

達到攝氏四十度以上。

(3). 壓力錶刻度板上易見處，應標示最高使用壓力。

6. 壓力容器使用人，或從事其清掃、修理保養者，遇有工人為清掃或修理保養而需進入該容器內時，應採下列措施：

(1). 冷卻該容器。

(2). 實施該容器內之換氣及安全檢查(檢測氧氣濃度、有害物濃度)。
（十一）乾燥設備及附屬設備 安全守則
1. 作業前應檢視乾燥機內面、外面及外部之棚櫃等有否損傷、變形或腐蝕。

2. 使用乾燥設備前應排除因乾燥產生之氣體、蒸氣或粉塵等堆積物，以維持正常溫度。

3. 窺視孔、出入孔等開口部份有無異常。

4. 內部溫度測定裝置及調整裝置有無異常。

5. 設置於內部之電氣機械器具或配線有無異常。

6. 不得使用於加熱或乾燥有機過氧化物。

7. 員工應將乾燥物件放置整齊，不得有脫落或傾倒之情形。

8. 經加溫乾燥設備之物品，需待其冷卻後，始行收存。

9. 於乾燥機運行中，不得將乾燥機蓋或門打開。

10.使用乾燥設備時，應注意鄰近場所，不得堆放易引起火災之物

11.於作業實中應注意乾燥溫度與時間是否保持正常狀態。

12.於作業完成後，應確實檢視乾燥器具內是否仍存有物件。

13.於作業完成後應確實將電源(或其他熱源)關閉。

14.乾燥設備及其附屬設備，應每年依左列規定定期實施檢查一次：

(1). 內面、外面及外部之箱殼等有否洩漏、變形或腐蝕。

(2). 危險物之乾燥設備中，供排出因乾燥產生之氣體、蒸氣或粉塵等之設備有無異常。
(3). 使用液體燃料或可燃性液體為熱源之乾燥設備，燃燒室或點火處之換氣設備有無異常。

(4). 窺視孔、出入孔、排氣孔等開口部有無異常。
(5). 內部溫度測定裝置及調整裝置有無異常。
(6). 設置於內部之電氣機械器具或配線有無異常。

（十二）空氣壓縮機作業人員應遵守之規定

1. 空氣壓縮機之操作，應指派人員負責管理之。

2. 開動前應先檢查各關係部份，例如：檢查壓力錶等，並先放出空氣槽中水等，經確認其機能正常後，始得開動。

3. 潤滑油應使用不因壓縮熱氣而發火之精製最高級礦油(發火點較吐出溫度為高。)

4. 壓力錶應為使用壓力之1.5 ~ 2倍之刻度，且指針確實者。

5. 空氣壓縮機在開動時，應注意壓力錶指示，若壓力過高而未馬達未自動關閉則應把電源關閉並請人維修。

6. 安全閥應調整在較常用壓力稍高之位置。

7. 壓力錶及安全閥應由主管人員派員經常檢查，並使其機能正常。
8. 在運轉中，應注意壓力錶指針所指位且，壓力不得過高，倘超過使用壓力以上時，須作適當之調整。
9. 在運轉中，如發現機器部份有異狀時(如壓力、溫度、音響、震動等情況)，應即停車作緊急處置，並作適當之調整或修換。
10. 空氣壓縮機之貯氣筒( 俗稱貯氣槽 )必須裝備大小適度之氣壓表，安全閥及洩水閥。壓力錶及安全閥應檢查合格後，才可將其裝上空氣壓縮機應用。
11. 空氣壓縮機之引擎、馬達，如用皮帶傳動者，應設置適當的護罩。
12. 空氣壓縮機在起動之前，操作者應先行巡視空氣壓縮機四週一次。清除靠近風扇皮帶及傳動機件邊緣之一切物件，以防摔出傷人。
13. 空氣壓縮機運打時不可用手探測轉動機件之溫度。
14. 不得用汽油或高度揮發性之油劑清洗空氣濾清器，因此種油類之分子．如被吸入貯氣筒內，極易發生爆炸，宜用溫熱之清潔劑清洗。
15. 空氣壓縮機之空氣濾清器下端油盆，應注入品質良好之全新機油，不得加入用過之廢機油。
16. 空氣壓縮機曲軸箱內之機油量，嚴禁超過油標尺之上限，以策安全( 因壓縮機之凡爾或止洩環腐蝕後，機油即可隨空氣進入貯氣筒內，有引起爆炸之虞。)
17. 不得將壓縮空氣吹向易燃油料及沾有油污之衣服棉紗，以免產生靜電引起火花，發生危險。
18. 輸送壓縮空氣皮管之接頭鬆脫時，應先關閉貯氣槽上之放氣閥後始可連接皮管，切勿盲目捕捉劇烈擺動中之斷管，以免被鐵質接頭擊傷。
19. 切勿以壓縮空氣吹向人體，更不宜用以吹除頭上、手上、鞋上及衣服上之塵埃，免為壓縮空氣帶出之鐵屑、顆粒等雜物所擊傷。
20. 安全閥之壓力釋放上限以貯氣槽最大容許工作壓力5％。
21. 每週應檢查貯氣筒及散熱箱上各安全閥之功能一次。
22. 修理空氣壓縮機時，應先切斷電源或關閉引擎同時放盡貯氣筒內之全部壓縮空氣始可修理，以免噴出傷人。
23. 切勿在運轉中修理機件，修理工作完畢後應將護罩裝復。
24. 每日工作完畢，或停用時間較久，而無人看管時，均應放洩貯氣筒內殘存之壓縮空氣。
25. 每日工作完後，應放盡貯氣筒底部之積水。

（十三）機械作業 安全守則

1. 對原動機或動力傳動裝置，應有防止於停止時，因振動接觸或其他意外原因而突然啟動之裝置。
2. 進行機器之檢查、整備、修理等作業前，應先切斷電源，或依需要中斷傳送部分，並懸掛「故障修理中」之標示。
3. 機器以自動操作進行作業時，應懸掛警示標示。
4. 對機器之原動機、轉軸、齒輪、傳動帶等部分，應有護罩護圍等防護設備，同時，其附屬固定具應為埋頭型或設置護罩。
5. 傳動帶之接頭，不得使用突出之固定具。
6. 在通道及作業場上方之輸送帶，其下方應設置圍欄。

（十四）高壓氣體（含氣體鋼瓶）安全衛生規定

(一). 高壓氣體容器（含氣體鋼瓶），不論盛裝或空容器使用上應注意下列事項：

1.  確知容器之用途無誤者，方得使用。
2.  應使用檢驗合格之鋼瓶。使用前應先確認減壓閥調整在『關』的位置，才可以打開原閥調整欲使用之壓力。

3.  打開氧氣鋼瓶閥前必須先清除附近的引火材料，如用來覆蓋噴嘴的塑膠蓋即須完全排除。

4.  發現減壓器壓力計有漏氣或指示不良時，應立即更換。

5.  高壓氣體瓶指示壓力在1~2 kg/cm2時應即時更換。

6.  新購進之高壓氣體鋼瓶，應確實記錄日期、容量及壓力等事項。

7.  檢查調節器上各閥門螺絲均已在關閉位置。

8.  應用標準工具將調節器妥裝在鋼瓶頭閥上。絕不可使用未裝調節器之鋼瓶。

9.  應用標準工具或手旋開鋼瓶頭閥，先試看有無漏氣。如瓶頭閥漏氣則開回閥門，取下調節器，將鋼瓶搬至安全無火源處，同時掛上標誌，立即處理。

10. 不可使用油布擦拭鋼瓶，或使油氣接觸鋼瓶，或在任何部位使用潤滑油等。

11. 應按規定使用，不可任意混用。

12. 勿將鋼瓶內之氣體完全耗盡，應留少許壓力在瓶內。

13. 使用後應先將鋼瓶之原閥關閉，再使管內氣體排空，當壓力計指示為零時再關開關。

14. 使用乙炔高壓瓶時，其減壓閥應使用特製品，不可使用銅合金製品。

15. 不可除去或更改標示及號碼。

16. 焊接時不得在容器上試焊。

17. 容器狀況掛籤應妥善管理、使用。

18. 每次開啟鋼瓶時，應先檢視壓力錶，並確認沒有漏氣現象，始得操作。
19. 氣體容器周圍二公尺內不得有易燃或揮發性物品。

20. 氣體出口不得沾有油漬，不可使用潤滑油潤滑氣體接頭。

21. 隨時檢查軟管接頭有無鎖緊或老化龜裂現象，尤其折彎角度過大，導管有折裂之虞。

22. 閥、旋塞開啟時，必須徐徐打開。

23. 隨時注意壓力與流量之變化。

24. 開瓶器應置於瓶上，且須注意防止凍傷之傷害。

 (二). 高壓氣體容器（含氣體鋼瓶）不論盛裝或空容器，搬運上應注意下列事項：

1.  溫度維持在攝氏四十度以下。

2.  搬運時不可拖、拉、滾動鋼瓶，應使用手推車等等，務求安穩直立，鋼瓶上下搬運不得碰撞地面樓板。。

3.  以手移動容器，應確知護蓋旋緊後方直立移動。
4.  容器應正放綑緊避免倒轉，不可讓鋼瓶碰撞，勿以鋼瓶作支撐物或其他用途。

5.  運送中不可移動容器上之安全裝置，也不可利用容器保護蓋作提昇鋼瓶之用。

6.  空瓶或未使用之容器，應裝上瓶頭護罩並標示清楚，且瓶閥亦應旋緊。

7.  搬運時接近高溫或火源，宜保持在攝氏40℃以下。

8.  容器吊起搬運不可以電磁鐵、吊鏈、繩子等直接吊運。

9.  容器裝、卸車，應確知護蓋旋緊後才進行。卸車時必須使用緩衝板如輪胎。

10. 避免與不同氣體混載，若必須混載，則應將鋼瓶之頭尾反方向置放或隔置相當間隔。

11. 運送氣體容器之車輛，應有警戒標誌。

12. 載運可燃性氣體時，應攜帶滅火器。載運毒性氣體時，應備帶吸收劑、中和劑及防毒面具。

13. 運送中遇有漏氣，應檢查漏出部份，給予適當處理。

14. 搬運中若溫度異常升高，應立即灑水冷卻，並通知製造商處理。
(三). 高壓氣體之貯存，應注意下列事項：

1.  應儲放於乾燥、通風良好處，並避免日光直射，貯存場所應有適當之警戒標示，嚴禁煙火。

2.  貯存周圍二公尺內不得放置有煙火及著火性、引火性物品。

3.  盛裝容器和空容器應分區放置。

4.  可燃性氣體、有毒氣體及氧氣之鋼瓶，應分開貯存。

5.  鋼瓶需確實固定，容器應保持在攝氏四十度以下，安穩置放並加固定及裝妥護蓋。

6.  通路面積應為貯存面積百分之二十以上，貯存處附近不得任意放置其他物品，以利緊急時便於搬出。

7.  貯存比空氣重之氣體，應注意低窪處之通風。

8.  高壓可燃性氣體之貯存處，電氣設備應採用防爆型，不得帶用防爆型攜帶式電筒以外之其他燈火，並應有適當之滅火器。

9.  搬運中發現溫度異常高昇時，應立即灑水冷卻，並同時通知製造廠處理。

10. 高壓毒性氣體之貯存除前項規定外，並應注意下列事項：

(1). 應貯存於負壓鋼瓶櫃中，貯存處應備置吸收劑、中和劑及適用之防毒面罩、呼吸器。

(2). 具有腐蝕性之有毒氣體應充分換氣、保持通風良好，降低濕度。

(3). 不得在腐蝕化學藥品或煙囪附近貯藏。

(4). 預防異物之混入。

11. 可燃性及爆炸性氣體之貯存除以


 (四). 有毒性高壓氣體之使用應依下列規定：

1.  非對該氣體有實地暸解之人員不准進入。

2.  工作場所要保持空氣中有毒氣體在容許濃度以下。

3.  工作場所備有適當之防護具。

4.  使用毒氣場所，應保持通風良好及乾燥狀況並妥善管理。
（十五）特定化學物質作業規定

1. 非從事特定化學物質作業人員嚴禁進入處置或使用特定化學物質作業場所。

2. 處置及使用特定化學物質應遵守標準作業方法所訂之作業程序。

3. 特定化學物質使用前應檢視通風設備是否良好。

4. 特定化學物質作業中應穿戴適當之手套、護目鏡、圍裙等防護器具，以避免皮膚直接接觸。

5. 從事特定化學物質作業時應立於通風良好之上風之位置，以避免吸入特定化學氣體或蒸氣。

6. 特定化學物質作業中突感身體不適，應立即停止作業，並報知各實習場所負責人。

7. 工作區域只允許存放當日所需之特定化學物質。

8. 對盛裝特定化學物質之容器，不論是否使用中，皆應隨手蓋緊。

9. 對盛裝特定化學物質之容器，閥或旋塞應依據其指示之方向旋動，非經負責人員許可不得任意拆卸。

10. 曾貯存特定化學物質之空容器應加蓋密閉且於室外。受特定化學物質污染之抹布等廢棄物應置於有蓋之密閉容器內，不得任意棄置。

11. 溫度計、壓力計及各項監視儀器之定期校正，由負責人員實施，其他人員不得任意移動或改變其設定之刻度。

12. 儘量以毒性低的物質代替毒性高的物質。
13. 化學藥品應妥善管理，危險品、易燃品、毒性化學物質應存及於指定位置，有害廢棄物及逾期不用之化學品應依規定申報，不得任意棄置。
14. 安全閥及各項安全裝置之調整由負責人員實施，在調整時應依操作說明實施，其他人員嚴禁擅動。

15. 操作人員發現有異常反應時，應立即將作業場所及設備予以隔離或密閉，通知其他人員疏散，並依據操作訓練之方式加以搶救，將設備關閉，並通知保養人員處理。

16. 特定化學物質發生漏洩時，應在適當防護下立即以吸附材質吸附漏洩之特定化學物質，並將處理後之特定化學物質依有害廢棄物處理有關規定處置。

17. 不得使廢液因混合而有可能產生氰化氫、硫化氫。例如：將氰化鉀或硫化鈉之鹼性廢液與硫酸、硝酸等強酸性廢液置於同一廢水處理系統。

18. 離開特定化學物質作業場所前，應確實將被特定化學物質污染之皮膚及衣物清洗乾淨。

19. 系所安裝之警報器應隨時保持堪用狀態，管理人員應定期檢查。

（十六）危害性氣體（毒性氣體及可燃性或爆炸性氣體）作業安全衛生規定

1. 非相關實習人員未經允許不得進入相關作業區。

2. 嚴禁個人單獨從事毒性氣體作業，至少應二人以上共同作業，以便隨時互相支援。

3. 作業場所應張貼相關警告標誌及標示標準作業程序。

4. 危害性氣體作業場所應設置洩漏監測儀及警報器、氣瓶櫃、供氣式面罩、滅火器、安全門等安全設施；操作人員應熟悉各項作業方法。

5. 危害性氣體鋼瓶應貯存於氣瓶櫃內，氣瓶櫃之排氣應通於室外，廢氣應經適當處理後始得排放。

6. 危害性氣體鋼瓶之管理應符合高壓氣體鋼瓶作業守則之規定。

7. 實習場所內之儀器設備、供電設備及工具，應具防爆之功能。

8. 進行實驗人員應徹底瞭解氣體特性、生產製程、事故緊急應變措施，並定期實施緊急應變演練(參考物質安全資料表)。

9. 進行實驗人員應嚴守作業規範，非經訓練、許可，不得擅自操作或改變操作方法。

10. 於氣體鋼瓶貯存場所附近使用任何電源延長線工作時，不得任意置於通道上。

11. 非經許可不得任意調整或搬動氣瓶之位置、壓力或任何開關。

12. 危害性氣體作業場所嚴禁煙火及飲食。

13. 非因工作需要，易燃、易爆、有機溶劑、油品、粉狀化學物質、空鋼瓶等危險品不得存放於毒性氣體實習場所。

14. 工作場所負責人每日應確實執行各項安全衛生檢查及記錄結果，並改善各項缺失。

15. 檢修氣體反應設備或管路時，應充份清除內部殘留氣體，確認安全無虞時始得拆卸之。

16. 更換氣體鋼瓶或實施氣瓶櫃維修保養作業時，應配戴供氣式面罩或空氣呼吸器，並於工作後確實清洗頭、手或可能沾污之衣物。

（十七）有機溶劑作業安全衛生規定

1. 非有機溶劑實驗操作人員，不得靠近有機溶劑作業場所。

2. 作業場所負責人，應公告有機溶劑毒性、操作注意事項，緊急應變措施於該作業場所讓使用人員週知。

3. 使用有機溶劑應遵守標準作業程序。

4. 有機溶劑使用前應檢查通風設備是否良好。

5. 經常使用有機溶劑之作業場所場所之通風設備運轉狀況、人員操作情形、空氣流通效果及有機溶劑使用情形，每週應檢點一次並紀錄。

6. 經常使用有機溶劑之作業場所場所設置之局部排氣裝置，每年應依規定定期實施自動檢查二次以上。開始使用、拆卸、改裝或修理時亦應依規定實施重點檢查並作成紀錄。

7. 作業場所場所之通風換氣設施在使用有機溶劑實驗期間內不得停止運轉。

8. 作業場所場所只可存放當天所需使用的有機溶劑。

9. 有機溶劑應於指定地點存放，並標明種類名稱，儘量減少存量。

10. 盛放有機溶劑之容器不論是否在使用中，都應隨手蓋緊，以防止蒸氣溢散。

11. 進行有機溶劑實驗時，操作人員應立於通風良好之上風之位置，以避免吸入有機溶劑蒸氣。

12. 作業場所場所之有機溶劑濃度有超過容許濃度之可能時，應佩戴輸氣管面罩或有機氣體用防毒面罩。

13. 有機溶劑作業中，操作人員應穿戴適當之手套、護目鏡等防護器具，以避免皮膚直接接觸有機溶劑蒸氣。

14. 有機溶劑之廢液不可任意傾倒，應倒入指定之存放容器內。

15. 曾貯存有機溶劑之主容器應加蓋密閉或置於室外；受有機溶劑污染之抹布等廢棄物應置於有蓋的密閉容器內，不得任意棄置。

16. 離開有機溶劑作業場所前，應確實將手部清洗乾淨。

17. 倘遇人員急性中毒失去知覺時，應立即將其移至空氣流通處，施以急救並立即緊急通報。

18. 經常進行有機溶劑作業人員，應依規定接受健康檢查。

（十八）放射性物質及可發生游離輻射設備安全衛生守則

1. 任何放射性物質及可發生游離輻射設備，非經原子能委員會檢查(審查)合格核發使用(操作)執照，不得使用。

2. 放射性物質及可發生游離輻射設備之操作人，應由接受過有關游離幅射防護之訓練，並領有原子能委員會發給執照者擔任。

3. 游離輻射作業人員每年必需接受輻射安全防護在職訓練。

4. 工作時應配帶膠片佩章、劑量筆，並穿戴工作衣、手套、鞋套等，離開工作場所時，應即換下置於指定地點，並徹底清洗雙手。

5. 嚴禁在放射性物質實驗室內吸煙、飲食、存放食物及使用化妝品。

6. 絕不可用口吸移任何放射性物質。

7. 皮膚有傷口者，不得操作放射性物質。

8. 避免放射性物質傾倒潑洒。

9. 放射性試驗管套或用具應置於有吸收性紙張盛盤內，沒有放射性之紙張或廢棄物，應置於放射性廢料桶。

10. 受輻射污染之用具應加以徹底清洗或儲存，待放射性自行衰減至接近背景值時，再予使用。

11. 工作場所經檢查，如有放射性污染，應立即予以隔離，並通知輻射防護專業人員到場處理。
（十九）環境微生物作業 工作守則
1. 實驗前後，必須清理並以殺菌液擦拭實驗桌。
2. 實驗過程不得飲食、抽煙或使用化妝品。
3. 實驗時必須穿著清潔的實驗衣及配帶合適防護用具，離開實驗室則應脫掉。
4. 實驗中的各種培養基、儀器或微生物樣品，絕不可以任意攜出實驗室。
5. 禁止以口吸取微生物樣品。
6. 打翻微生物樣品，須以吸滿殺菌液之衛生紙覆蓋15分鐘，並依一般微生物檢驗室的廢棄物加以處理。
7. 搬移微生物樣品時必須加蓋。
8. 實驗前後，必須以清潔劑清洗雙手。
9. 廢棄物必須以高溫高壓滅菌後，才能以一般垃圾處理。

（廿十）高溫爐及熔煉爐作業 工作守則
1. 操作時需配帶合適的防護器材，如耐火手套、耐火衣、工作鞋、耐熱面罩及防護頭盔等。
2. 現場請預備合適滅火器設備，以備緊急需要。

3. 若淬火於油中時，需注意油溫，避免油溫過高而引起燃燒。

4. 任何物品若有破裂或含水，嚴禁進入爐中，避免坩堝爆裂傷人。
5. 若加熱作業時通有氣體或冷卻水，需注意氣體及冷卻水壓力。
6. 不管加熱溫度為何，須用合適的耐熱夾子拿取試片，嚴禁直接用手。

7. 以熱電偶直接量取溫度時，須注意熱電偶和待測物的溫差，特別是量取塩浴爐的溫度時，要避免太大的溫差而導致塩浴爐之熔液飛濺。

8. 若為可燃性物質，須注意加熱溫度、加熱氣氛及妥善的保護措施。
9. 鎂合金熔煉另行注意事項如下：

　(1). 操作環境嚴禁有水。

(2). 備妥乾燥完全的消防砂(至少二十公斤)。
(3). 進行熔煉前請先仔細檢查坩鍋外壁壁厚是否減少，以防止高溫鎂湯流出發生危險。
(4). 進行熔煉前請先檢查保護氣氛(SF6和乾燥空氣)是否為正常使用範圍內。
(5). 鎂錠、熔解工具(如:澆缽、杓子、攪拌棒)及澆鑄模具均需事先預熱，將水氣完全去除後才可使用。
(6). 操作人員必須身著耐火衣、工作鞋、防護頭盔(附耐熱面罩)以防危險發生。
(7). 除渣時撈出的廢料需用消防砂妥善覆蓋，以防劇烈燃燒。

（廿一）銲接(熔接)作業 工作守則
1. 操作時需配帶合適的防護器材，如耐火手套、耐火衣、絕緣鞋、銲接面罩等。
2. 現場請預備合適滅火器，以備緊急需要。
3. 作業時須注意通風，並須使用抽氣裝置以去除有毒氣體。
4. 作業前須檢查銲機電源接頭以及氣體通路是否確實接牢。
5. 須注意設備之設定，如電流量、自動走速等，不可過大，注意自身絕緣防護。
6. 於熔渣與火花可能濺及之範圍內，不可有可燃物放置。
7. 若作業時通有氣體或冷卻水，需注意氣體及冷卻水壓力。
8. 須用合適的耐熱夾子拿取試片，嚴禁直接用手。

（廿二）粉塵作業工作守則
1. 從事作業時，即戴上防塵口罩，且工作中防塵口罩不可任意卸除。
2. 隨時保持防塵口罩之清潔，以維護其性能。
3. 粉狀原料、半成品、成品均應放置於指定之堆積場所，並防止塵土飛揚。
4. 隨時保持各工作場所之整潔，以防止積塵過多，至少每日應清掃一次以上。
5. 預防發生塵肺症之必要事項，主管應通告全體員工知悉。
6. 主管定期實施有關塵肺症之預防及健康管理所必要之教育措施。
7. 嚴禁在工作場所飲食及抽煙。
8. 發覺身體(尤其肺部)不適時不要勉強工作，應速做檢查及治療。
9. 定期之健康檢查，必須接受不可以逃避，其檢查紀錄保存十年。
10. 設置之局部排氣裝置或整體換氣裝置，於作業時間內，不得停止運轉。
11. 每週應對粉塵作業場所檢點有關通風設備運轉狀況，勞工作業情形，空氣流通效果及粉塵狀況等，並採取,必要措施。
12. 設置之局部排氣裝置及其他除塵設備，每年應實施自動檢查一次以上，發現異常時，應即採取必要措施。
第四章 教育與訓練

第14條   各場所負責人對所屬場所內工作人員應施以從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育、訓練。另對於新進或變更者之訓練須依職業安全衛生教育訓練規則附表十四之規定辦理內容如下：


(一)訓練項目


 勞工安全衛生法規概要


 勞工安全衛生概念及現場安全衛生規定


 作業前、中、後之自動檢查、檢點事項


 標準作業程序


 緊急事故之處理或避難事項


 作業中應注意事項及危害預防方法


 消防及急救常識暨演練


 其他必要事項


(二)訓練時數


 新雇人員不得少於三小時；調換工作者不得少於三小時；對製造處理


 或使用危險物、有害物作業等人員工增加下列課程三小時；

(1) 危險物及有害物之通識計劃。

(2) 危險物及有害物之標示內容及意義。
(3) 危險物及有害物之特性。

(4) 危險物及有害物對人體健康之危害。

(5) 危險物及有害物之使用、存放、處理及棄置等安全操作程序。

(6) 緊急應變程序。

(7) 物質安全資料表之存放取得方式。

第15條  其他凡由有關法規規定須有證書者始得擔任之工作，各場所應指派人員參如有關單位舉行之訓練。( 如有機溶劑、特定化學物質、危險性機械等作業 )。

第五章 急救與搶救

第16條  凡在工作時意外受傷，如清理物品時，不幸刺傷或突然身體不適時，應立即前往(送至)急診室處理。

（一）一般性急救

1. 在醫護人員抵達前受過急救訓練之員工應立刻對傷患作適當處理，避免導致更嚴重的後果。

2. 在沒有確定受傷之實情前，應將傷患平臥，可防止昏厥與休克。

3. 如傷患面色發紅，應將頭部墊高，如嘔吐則將頭部轉向一邊，以防窒息。

4. 需要時可用棉被、衣物等保持傷患之體溫，以防止休克發生。

5. 速召救護車或用擔架運送傷患至醫療處所或速請醫護人員。

6. 急救者的責任在於救命、防止傷勢或病情轉惡、保持傷患安靜及舒適，以靜候醫護人員到來。

7. 在場急救者，應協助傷患述說病情原因等，以幫助醫護人員治療及診斷。

8. 擔任急救者必須：

(1) 不驚慌失措。

(2) 鼓足自信。

(3) 給予遭意外傷害或急病者之立即和臨時性的照料，直至專業救護人員來到或能得到醫師的診治時止。


（二）外傷急救

1. 外部創傷之種類分為破開傷、擦傷、切傷、撕裂傷等，就醫前應注意上血及防止細菌進入傷口。

2. 外傷的急救是以消毒之紗布敷蓋於傷口處，急救人員應有消毒觀念，手指不能直接接觸傷口，清洗消毒應由醫護人員行之。

3. 止血法應先查看血色，如為鮮紅色則表示主動脈血，應在心臟及傷口間用帶束緊，暗紅色為靜脈血，應在傷口及身體外緣之間束緊。

（三）受傷流血止血法

1. 直接加壓法

(1) 置敷料（清潔的手巾或布塊等）於傷口上，爾後用你的手或雙手壓在敷料上，若無敷料又大量出血的狀況可立即用手直接貼壓在傷口上，以免流血過多死亡。

(2) 在傷口上直接施壓力。

(3) 用繃帶(領帶或布條等)將敷料固定於傷口上。

(4) 無骨折時，抬高患肢。

(5) 保持傷者臥下。

(6) 儘速送醫。

2. 升高止血法。

   將患部抬高使其高於心臟。

3. 止血點止血法

(1)上肢止血點(肱動脈) 位於上臂內側，腋窩與肘的中間。

(2)下肢止止點(股動腺)位於腹股溝。

4. 止血帶止血法：

(1)用止血帶緊繞肢體兩圈，打一單結。

(2)一根堅固短木棒放在單結上，再打二個單結。

(3)旋轉木棒、紮緊止血帶至血流停止為止。

(4)以止血帶兩端或其他可綁之物固定木棒。

(5)在止血帶上附上標明，使用止血帶的時間及部位的標誌。

(6)每隔15至20分鐘放鬆1分鐘。

注意：只有當嚴重到危及生命安全的大量出血，卻無法用其他方法止住時，才能使用止血帶。

（四）昏倒急救

1. 昏倒又稱休克，起因如站立太久、受驚、悸動、飢餓、疼痛或劇烈工作等，處理昏倒首先明瞭其為貧血或充血性，分別處理之。

2. 貧血性昏倒，特徵為臉色蒼白，四肢冰冷，處理法為使其頭部低腳高，斜躺在床上。

3. 充血性昏倒，特徵為面紅耳赤，有時痰聲滾滾，處理法為將患者頭高腳低，斜坐在椅子上。

（五）
觸電急救

1. 觸電都會發生「假死」的現象，呼吸和心臟停止活動，首先須令其離開電源，千萬不可用赤裸的手去拉，可用乾燥之竹竿、木棒等將患者與觸電物挑開。

2. 然後送至通風良好地方，解開上衣、仰臥，稍抬頭部再用氧氣或進行人工呼吸，有時甚至須經3 ~ 4小時直至醫師到來。

3. 甦醒後，如有電傷，則按灼傷處理之。

（六）
呼吸之急救：(口對口人工呼吸法)

1. 使遇難者仰臥，頭向後傾。

2. 大拇指伸進遇難者上下齒之間，打開口腔用力使下顎突出直至下齒高於上齒。
3. 搶救者用右手大拇指捏住遇難者鼻孔。

4. 搶救者作深呼吸後，把口緊緊對準遇難者之口，向遇難者的口吹進空氣。

5. 搶救者把空氣吹進遇難者之肺部時，必須注意遇難者的胸部有無隆起，以便確定氣道是否暢通無阻。

6. 搶救者把嘴移開，讓遇難者吐氣後(胸部落下)，重覆吹進空氣，每分鐘應重複12次，直至遇難者被救活為止，如遇難者為小孩時， 則應增加至每分鐘20次。

（七）
心外按摩法

1.  雙手疊放在患者胸骨下部心窩上方（劍突以上二橫指處）。

2.  手指上翹，以上半身力量適度下壓三~五公分。

3.  一人施救時，以二次口對口人工呼吸配合十五次心外按摩。

4.  二人施救時，一次口對口人工呼吸配合五次心外按摩。

（八）
骨折之急救

1. 骨折的急救：

先把骨折的肢體，以正確的「附木」綁紮方法加以固定，綑縛時應鬆緊適度。

2. 鎖骨骨折的急救：

於傷側腋下墊以大而厚的棉布摺墊，然後以三角巾將傷側上肢固定。

3. 脊椎骨骨折的急救：

應絕對禁止傷者坐起，並勿使傷者抬頭，如係頸椎骨折或骨折部位未明，應使傷者仰臥平躺木板上，如係頭部以下之脊椎骨折則應使 傷者俯臥，搬運時用擔架水平移動，不可傾斜或顛倒。

4. 肋骨骨折的急救：

使用絆創膏，以重疊貼合之方式於傷口處加以固定，注意防上昏厥的發生，並趕緊用擔架送醫院醫治。

（九）燒傷、灼傷

1. 急救時，如為輕度灼傷，其皮膚未破時，則塗以消毒凡士林油膏，橄欖油等。

2. 深度者，應即刻送醫，急救者僅將灼傷面覆以消毒紗布即可。

嚴重燒傷處理：
1. 如果衣服著火，用外套、毯子把火撲滅。

2. 讓患者躺下，以減輕休克。

3. 剪去燒傷部分之衣服，衣服如粘在傷口不可硬撕下來。

4. 先將手洗淨以防感染。

5. 將患者緊急送醫。

輕微燒傷處理：
1. 把傷者浸於冷水，如無法浸水，將冰濕的布敷於傷口，直至不痛為止。

2. 不可用油膏、油脂類塗劑。

3. 如果皮膚起水泡，用消毒的紗布把傷處蓋住，不要剌破或放出裏面的水。

（十）
化學藥物中毒之急救

1. 吸入性中毒急救：


   (1) 除非有適當防護裝備，且熟悉空氣呼吸器及救生繩使用方法，否


      則不可試圖進入施行搶救，以免自己跟著中毒。


   (2) 將患者搬運至空氣新鮮處。


   (3) 倘呼吸停上或不規則時，即施行人工呼吸。


   (4) 速請醫師到現場或送醫院診治。


   (5) 使患者保持溫暖及寧靜。


   (6) 不給予任何酒精飲料。

2. 化學物或其他異物掉入眼內之急救：

(l) 即將眼翻開用清水輕輕沖洗 (配戴隱形眼鏡者需先行取出。)

(2) 沖洗至少15分鐘，速將患者送醫診治 (勿用硼酸或其他化學藥物或油膏)。

3. 化學物灼傷：

(1) 立即用大量水沖洗，儘速沖洗是減少傷害的重要步驟。

(2) 一面脫衣、一面繼續用大量水沖洗。

(3) 取清潔的覆蓋物將燒傷部蓋起。

(4) 倘灼傷面積廣泛，則令患者臥下，安置其頭、胸部略低於身體其他部位‥如可能，宜將兩腿抬高。

(5) 傷者神志清醒，如可以吞嚥，則給予足量的非酒精性飲料。

(6) 除小塊皮膚發紅的輕度灼傷外，所有灼傷均應請醫師診治。
（十一）輻射線傷害急救
(1)  輻射線的防護受時間、距離和掩蔽等的影響。與輻射源之間存在的物質愈多，將愈為安全。同樣對你與輻射源之間相隔的距離愈遠， 又能儘速做好掩蔽也愈安全。

(2) 人員應儘速自動撤離或搬離輻射源處。
(3)  人員或器物，若非暴露於中子線，不會變成輻射性。非戰時的輻射暴露，並不致使人員和器物變成輻射性。
(4)  受到輻射物質污染的表面，可用肥皂 (或其他清潔劑) 和大量水洗去，如同洗去塵垢一樣。
(5)  遇核子戰爭時，應遵照民防當局之指導和訓令行事。
(6)  輻射病之徵象包括噁心、嘔吐和頭痛。但這些徵象，有時也可能向於神經過分緊張或情緒煩亂所致。
(7)  不進入或接近，有未加掩蔽的輻射源或確知或懷疑受到輻射污染之地區。
(8)  勿食和勿飲，確知或懷疑受到輻射物質污染地區的任何東西。
第17條   對特殊工作造成傷害時，除送醫及反映上級處理外，應製作書面報告送安全衛生委員會。

第18條   意外事故如火災、地震等發生時，應立即以系館內線電話按Feature 610緊急廣播通報，並作必要之搶救措施。另有其他校園安全及災害防救通報處理，請向系辦公室及本校相關單位通報，如附表。
第六章 防護設備之準備、維持及使用

第19條   實驗室暨實習場所必備之手套、擦手紙、肥皂、清潔劑、隔離衣帽、口罩、鞋及各種防護衣物等物品，若有短缺或破損時應立即申請補充。

第20條   進行實驗機械、儀器等操作時使用之安全面罩、安全眼鏡、防護衣(含耐高低溫、耐
酸鹼)套、安全鞋、安全帽、耳塞、口罩等，如有短缺或不堪用時，應立即補充。

第21條   對處理特殊化學及有害物質實驗室現有防護衣、手套、面具、護目鏡(須耐酸鹼)及現有之沖眼設備與緊急淋浴設備等，如有故障或損壞時應立即修護，以保持堪用。

第22條  各場所現有之消防安全及逃生設備等若有短缺或損壞時，應提出補充或修護。

第23條  實習、研究人員因工作必須使用個人防護裝備時，概應依規定切實使用，並做必須之檢點與維護，藉以維持性能、確保作業安全。

第七章  事故通報與報告

第24條  各場所工作人員在工作中，受到任何較嚴重之傷害時應立即向其場所負責人報告。各場所負責人應於立刻反映至系安全衛生委員會 (若在上班時間外或例假日則先行向系主任報備)。
第25條  各場所如發生事故災害時，負責人應即採取必要的急救、搶救等措施，並實施調查，分析及作成紀錄。
各場所如發生下列災害之一者，各場所負責人應立刻通報系辦公室，由系辦公室轉報環安中心，需於八小時內轉報勞動檢查機構：
一、發生死亡災害。
二、發生災害之罹災人數在三人以上。
三、發生災害之罹災人數在一人以上，且需住院治療。
四、其他經中央主管機關指定公告之災害。如氨、氯、氟化氫、光氣、硫化氫、二氧化硫等化學物質之洩漏。
對於前項之災害，除必要之急救、搶救外，非經司法機關或勞動檢查機構許可，不得移動或破壞現場。
第26條  
系館內若發生前條之重大災害時，應由安全衛生委員會於立刻向本校環境保護暨安全衛生中心報備。另有相關之新聞消息，依校方規定權責由秘書室向媒體發佈。
第27條  
工作場所發生職業災害，由該場所負責人會同系安全衛生委員及勞工代表實施災害調查、彙整後每月定期分析作成記錄，擬定防止對策陳報系所主管核定。
第八章 其他有關安全衛生事項

第28條   本守則訂定經系務會議通過，由本校環境保護暨安全衛生中心向檢查機構登記備查後，公告實施。修訂時亦同。

實驗室意外事故緊急聯絡電話

	聯絡事宜
	聯絡單位
	聯絡電話

	 意外受傷
	保健組
	235，772，523

	
	台中榮民總醫院
台中榮總毒物中心

中山醫學院紀念醫院

中國醫藥學院附設醫院
	23592525

23592525-3671

22015111
22062121

	事故通報
	安全衛生管制中心
	565，589

	事故管制
	校園駐衛警
	285，288

	交通管制
	正義派出所
	22223319

	火警消防、救護車
	台中路消防隊
	22878220、119

	行政支援
	總務處

軍訓室
	254，255

250，251，652~657(日)

22870050(晚)


國立中興大學材料工程學系緊急連絡電話

	職稱
	姓名
	系上分機（專線）
	住處電話

	系主任
	曾文甲
	514 (22870720)
	

	教授
	薛顯宗
	801 (22857211)
	

	教授
	吳宗明
	806 (22872482)
	

	教授
	呂福興
	814 (22851455)
	

	教授
	張守一
	701 (22857517)
	

	教授
	林佳鋒
	706 (22858329)
	

	教授
	武東星
	714 (0938001964)
	

	教授
	林克偉
	601 (22851068)
	

	教授
	吳威德
	604 (22879000)
	

	教授
	顏秀崗
	614 (22852953)
	

	副教授
	張立信
	501 (22852433)
	

	教授
	何永鈞
	506 (22859112)
	

	教授
	汪俊延
	401 (22854913)
	

	教授
	宋振銘
	406 (22852482)
	

	教授
	薛富盛
	414 (22854563)
	

	教授
	蔡佳霖
	308 (22875741)
	

	助理教授
	蔡銘洪
	303 (22851243)
	

	副教授
	許薰丰
	301 (22856916)
	

	教官
	蔡儀炫
	校內分機655
	

	助教
	李若雲
	114
	

	技士
	盧裕豐
	111
	

	行政辦事員
	曾子軒
	112
	

	行政辦事員
	謝幸芳
	113
	


1
30

